## Slide 1
多目的
スペース
芝生エリア イベント用設備配置図
保守管理用分電盤（３０A）
※別途、東京電力へ利用申請が必要
排水枡

## Slide 2
イベントエリア イベント用設備配置図
Z
地下駐輪場
トイレ
3.5m
４m
工事中
歩行動線に 配慮ください
45ｍ
57.5ｍ
分電盤（動力）交流三相3線式（150A）
排水設備
給水設備
イベント分電盤 交流単相3線（150A）
品番 6167-40×13
A 50.0㎜
B 25.0㎜
C 20.0㎜
D Rc1/2
E R1 1/2
給水設備
アタッチメント詳細図